THÔNG TẤN XÃ	               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM				Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:   18/QĐ-TTX			        Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy của TTXVN

TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Căn cứ Điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoa X kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001 và căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 3/3/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN và Quyết định số 51/QĐ-TTX ngày 01/02/2012 của Tổng Giám đốc TTXVN về kiện toàn Ban chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy cơ quan TTXVN.

Xét đề nghị của Ban chỉ huy PCCC Thông tấn xã Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy phòng cháy và chữa cháy của Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 2. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng , Trưởng Ban TCCB, Ban Chỉ huy PCCC, Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:							KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;						          PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, HS.

Ngô Hà Thái

THÔNG TẤN XÃ	               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM				Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-TTX ngày 20 tháng 6 năm 2012)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan Tổng Giám đốc TTXVN qui định nội qui phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả khách đến quan hệ công tác.

Điều 2: Cấm không được sử dụng lửa, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3: Cấm không được câu, mắc, sử dụng điện tùy tiện. Hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị sử dụng điện khác trước khi ra về.

Không:	- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì;

- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ căm;

- Để các chất dễ cháy gần bảng điện và dây dẫn điện;

- Để xăng dầu và các chất dễ cháy nổ trong phòng làm việc;

- Sử dụng bếp điện bằng dây maiso, thắp hương, đốt nến trong 			phòng làm việc.

Điều 4: Sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện trong kho và phòng làm việc phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5: Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6: không để đồ dùng, tủ bàn ghế và các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định, không được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Hà Thái